| 4. Prioriteiten en samenvattende adviezen gekoppeld aan risicoanalyse |
| --- |
| Om de school brand technisch te verbeteren dienen volgende adviezen in dit verslag (voor verduidelijking zie onder rubriek 3) opgenomen te worden in het Globaal Preventieplan en stelselmatig worden weggewerkt. Prioriteit dient gegeven te worden aan verbeterende maatregelen die de evacuatie van de aanwezige personen op een veilige manier kan laten gebeuren. Het werkblad voor de risicoanalyse vind je in bijlage a. De risicoanalyse wordt op een bepaalde datum uitgevoerd – zie datum verslag. Vanaf deze datum begint uw tijdspad te lopen. Indien de voorgestelde beheersmaatregel niet binnen het tijdspad is uitgevoerd, verhoogd de status van het risico (van medium naar hoog, van hoog naar kritisch). Welke cijfergegevens zijn belangrijk om de prioriteiten terug te vinden en het advies correct op te nemen in het GPP: Het inherent risico Het residueel risico Beide cijfers worden vergeleken met de gegevens in de onderstaande tabel en bepalen: De tijdspanne waarin het inherent risico moet worden uitgevoerd; Geeft weer of de voorgestelde maatregel voldoende is (het residueel risico). |
|  | RISICO | Maatregel te nemen in tijd |  |
|  | Kritisch ˃ 4,5 | Onmiddellijk – maximum 2 weken |  |
|  | Hoog ˃ 3,5 en ≤ 4,5 | ≤ 3 jaar |  |
|  | Medium ˃ 3 en ≤ 3,5 | ˃ 3 jaar en ≤ 5jaar |  |
|  | Aanvaardbaar ≤ 3 | geen |  |