IDENTIFICATIEDOCUMENT

| Dossiernummer: | Datum controle: |
| --- | --- |

| Naam |  | Adres |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schoolbestuur |  | Aantal personeels- leden |  | Aantal leerlingen |  |
| Directeur |  | Internaat | ja neen | Aantal internen |  |
| Tel |  | Totale bezetting |  |
| BaO | ASO | KSO | DBSO/CDO | CVO | MPI |
| BUBaO | TSO | BSO | BUSO | DKO | Semi-internaat |

Bereikbaarheid door de brandweer: ja neen In de directe nabijheid van de toegangsweg is er een aftakpunt voor bluswater Het aftakpunt voor bluswater is gelegen:

Globaal Preventieplan aanwezig ja neen Nota:

| Aantal gebouwen: |  |
| --- | --- |
| Benoeming/ligging gebouw of deelgebouw | Soort gebouw | Ouderdom gebouw of deelgebouw | Maximale bezetting | Zijn er verbindingen met naaste gebouwen | Erkend monument |
|  |  |  |  |  | ja | neen |
|  |  |  |  | ja | gecompartimenteerd |  |  |
| Aantal stookplaatsen: |  |
| Ligging stookplaats | Brandstofsoort | Ligging opslagtank/afsluitklep |

| CHECKLIST |
| --- |
| Uitgangen & trappenhallen |
| gebouw | maximale bezetting | aantal trappenhallen | gebouw | maximale bezetting | aantal trappenhallen |

| Uitgangen |
| --- |
| LG: 100 personen/verdieping of compartiment : 2 uitgangen MG en HG: 50 personen/verdieping of compartiment: 2 uitgangen ≥ 500 personen/verdieping of compartiment: 3 uitgangen Minimum breedte: voor bestaande: 70 cm / voor nieuwe: 80 cm Minimum hoogte: 2 m Niet toegelaten: roltrap, spiltrap, helling >10% |
| gebouw | ligging | breedte | niet op slot | op openbare weg of gelijkgestelde plaats | deur |
|  |  |  |  |  | Open in vluchtzin | Vergrendeld open | Dubbele draairichting |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  |  | cm |  |  |  |  |  |

| Trappenhallen | nvt |
| --- | --- |
| Minimum breedte traphal: voor bestaande: 70 cm / voor nieuwe: 80 cm Stijgende evacuatie: totale breedte = aantal pers. x 2 cm Dalende evacuatie: totale breedte = aantal pers. x 1,25 cm Gelijke evacuatie: totale breedte = aantal pers. x 1 cm Minimum hoogte: 2 m Indien 2 uitgangen vereist: min. 1 trappenhal gecompartimenteerd of buitentrap < 1,20 m breed: 1 leuning > 1,20 m en < 2,40 m breed: 2 leuningen > 2,40 m breed: 3 leuningen waarvan één in de as Bij kleuters: extra leuning met hoogte 60 cm |  |
| gebouw | ligging | aantal pers. per verdieping | breedte in cm | toegelaten personen | aantal leuningen | gecompartimenteerd | slipvrij |
|  |  |  |  | dalen | stijgen |  | ja | met rookluik |  |

| Liften | nvt |
| --- | --- |
| gebouw | ligging | gecompartimenteerd + eventuele nota |

| Risicolokaal voor leerlingen | nvt |
| --- | --- |
| Bijvoorbeeld: labo, leskeuken, keuken, computerklas, werkatelier, … Extra voor keuken/leskeuken: branddeken en goed sluitend deksel voor frietketel |  |
| Het hele gebouw is voorzien van een automatisch branddetectiesysteem ja Neen (Indien ja, moeten enkel trappenhallen en liftkokers gecompartimenteerd zijn) |
| lokaalnr. | activiteit | soort blusmiddel | compartimentering | 2 uitgangen |

| Risicolokaal enkel voor werknemer(s) | nvt |
| --- | --- |
| Bijvoorbeeld: werkplaats klusjesman, archief, opslagplaats met brandbare materialen, … |  |
| lokaalnr. / ligging | activiteit | soort blusmiddel | compartimentering |

| Risicolokaal voor kleuters: de slaapklas vanaf 50 kleuters 2 uitgangen vereist en veiligheidsverlichting |
| --- |
| lokaalnr. / ligging | met rechtstreekse uitgang | comparti- mentering | nota | nvt |

| Stookplaats |
| --- |
| Gecompartimenteerd met wanden van 1 h Zelfsluitende brandwerende deur van ½ h, geeft geen toegang tot uitgangsweg van de leerlingen Geen toegang voor onbevoegden Gasmeter en gasafsluiter staan niet in de stookplaats Bij een stookoliebrander staat een automatisch blustoestel De toevoerleidingen van de brandstof zijn stevig bevestigd Brandblusser in de onmiddellijke nabijheid van de stookplaats aanwezig tenzij de installatie op gas werkt |
| lokaal-nr. / ligging | gecompar-timenteerd | goed verlucht en belucht | vrij van opslag | gas-detectie | geen toegang voor onbevoegden | automatisch blustoestel | brandblusser in omgeving |
|  |  |  |  |  |  | ja | nvt | ja | nvt |

| Gasmeter (vrij van opslag in een straal van 2 meter rond de gasmeter) |
| --- |
| lokaalnr./ligging | goed verlucht | vlot bereikbaar | vrij van opslag | nota | nvt |
| Gasafsluiter |
| buiten gelegen | plaats | Coördinatieplaatje aanwezig |
| Nota: |

| Opslag |
| --- |
| soort | voorschrift | ja | neen | nvt | nota |
| brandstof-voorraad | gescheiden van de stookplaats goed verlucht gecompartimenteerd (brandweerstand: wand 1 h, deur ½ h + zelfsluitend) |  |  |  |  |
| verwarmings- toestellen | verplaatsbare toestellen zijn niet aanwezig in lokalen toegankelijk voor leerlingen in andere ruimte(n) enkel elektrische toestellen toegelaten |  |  |  |  |
| gasflessen | worden in openlucht opgeslagen en gebruikt |  |  |  |  |
| afval | opslag gebeurt in een aparte ruimte in openlucht of in apart lokaal met rookmelder |  |  |  |  |

| Evacuatie |
| --- |
| onderwerp | ja | neen | nvt | nota |
| Evacuatiescenario aanwezig |  |  |  |  |
| Evacuatieplannen in de gang |  |  |  |  |
| Evacuatierichtlijnen in lokalen |  |  |  |  |
| Evacuatiekoffer aanwezig (inhoud: gegevens van de school, plannen, adreslijsten personeel en leerlingen, EHBO kit) |  |  |  |  |
| Brandpreventiedossier aanwezig |  |  |  |  |
| Interventiedossier aanwezig |  |  |  |  |
| Evacuatieoefeningen gebeuren |  |  |  |  |
| Evaluatie evacuatieoefeningen |  |  |  |  |
| Er zijn personeelsleden geoefend in het hanteren van beschermingsmiddelen tegen brand |  |  |  |  |
| Alle leerkrachten/stagiairs/interims/ gelijkgestelden/derden kunnen gepast reageren bij elk begin van brand en explosie |  |  |  |  |
| Evacuatiewegen zijn vrij over hun nuttige breedte |  |  |  |  |
| Glazen wanden en deuren zijn voorzien van een merkteken |  |  |  |  |
| Voldoende pictogrammen in gangen en boven uitgangen |  |  |  |  |
| De pictogrammen zijn goed zichtbaar en voldoende groot |  |  |  |  |
| Elk gebouw heeft een vast telefoontoestel |  |  |  |  |
| Lijst noodnummers bij elk vast telefoontoestel |  |  |  |  |
| Lijst noodnummers bij elke uitgang |  |  |  |  |

| Alarminrichting |
| --- |
| onderwerp | ja | neen | nvt | nota |
| De alarminrichting is conform de regelgeving met autonome stroombron |  |  |  |  |
| Andere alarminrichting aanwezig: |  |  |  |  |
| niet met autonome stroombron belgeluid handbediend signaal (toeters, bellen, fluitjes, …) intercommelding andere: |  |  |  |  |

| Brandbestrijdingsmiddelen |
| --- |
| onderwerp | ja | neen | nvt | nota |
| In elk risicolokaal hangt een snelblustoestel aangepast aan de activiteit |  |  |  |  |
| Per 150 m² hangt een snelblustoestel (met een min. van 2 stuks per niveau vanaf 50m²) |  |  |  |  |
| In een inrichting met een totale oppervlakte van ≥ 500 m² zijn muurhaspels opgehangen |  |  |  |  |
| In de onmiddellijke omgeving van elke haspel, hangt een snelblustoestel van het type 6 kg ABC of gelijkwaardig |  |  |  |  |
| Het debiet van de haspel is minstens 24 l/min en de dynamische druk is minimum 2,5 bar |  |  |  |  |
| De muurhaspels zijn zodanig opgesteld dat elk punt van de inrichting kan bespoten worden |  |  |  |  |
| De brandbestrijdingsmiddelen zijn goed bereikbaar |  |  |  |  |

| Veiligheidsverlichting |
| --- |
| onderwerp | ja | neen | nvt | nota |
| Er is veiligheidsverlichting in de gangen en boven de uitgangen |  |  |  |  |
| In lokalen met een bezetting vanaf 50 personen is er veiligheidsverlichting boven de uitgangen |  |  |  |  |
| In leslokalen en werkruimten die uitsluitend met kunstverlichting bediend worden, is er veiligheidsverlichting aanwezig |  |  |  | Let op vervangingsverlichting indien van toepassing ! |

| Bijkomende voorschriften voor internaten | nvt |
| --- | --- |
| Automatische veiligheidsverlichting is aanwezig: |
| plaats | ja | neen | nvt | nota |
| In de slaapzalen |  |  |  |  |
| In de uitgangswegen van de slaapkamers |  |  |  |  |
| voorschrift | ja | neen | nvt | nota |
| Slaapkamers en slaapzalen zijn uitgerust met een automatisch branddetectiesysteem |  |  |  |  |
| Bij het inwerking treden van de bovenstaande installatie, wordt de verantwoordelijke voor toezicht gewaarschuwd |  |  |  |  |
| De verantwoordelijke beschikt ter plaatse over een vaste telefoonlijn met rechtstreekse buitenverbinding |  |  |  |  |
| De verantwoordelijke heeft een lijst met noodnummers bij de hand |  |  |  |  |

LIJST KEURINGSATTESTEN

| soort | ja | neen | nvt | afgeleverd op | geldig tot | nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laagspanning (5 jaarlijks) |  |  |  |  |  |  |
| Hoogspanning (jaarlijks) |  |  |  |  |  |  |
| Gasdichtheidsproef |  |  |  |  |  |  |
| Stookolietank dichtheidsproef |  |  |  |  |  |  |
| Verwarmingsinstallatie (brander) |  |  |  |  |  |  |
| Brandpreventieverslag |  |  |  |  |  |  |
| Brandalarmcentrale (jaarlijks) |  |  |  |  |  |  |
| Vervangings- en veiligheidverlichting |  |  |  |  |  |  |
| Rook- en thermische detectoren |  |  |  |  |  |  |
| Gasdetectoren |  |  |  |  |  |  |
| Kleine blusmiddelen (jaarlijks) |  |  |  |  |  |  |
| Haspels |  |  |  |  |  |  |
| Lift (3 maandelijks of jaarlijks) |  |  |  |  |  | 6 maandelijks indien onderhoudsfirma ISO 9001 is gecertificeerd |
| Risicoanalyse van de lift |  |  |  |  |  |  |
| Goederenlift (jaarlijks) |  |  |  |  |  |  |
| Controle rookluik (jaarlijks) |  |  |  |  |  |  |