| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Dampkap |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. Veiligheidsstopcontact met aarding! Zie dat de afvoerdiameter overeenkomt met de diameter van de dampkap. Voor goede afzuiging, moet er voldoende luchttoevoer zijn. Per 1000m³ afzuigdebiet, 1500cm² luchttoevoeropening (rooster indeuren, ramen of muren). |  |
| Brand | De filters tijdig schoon maken en de afzuigkap regelmatig reinigen. Opgeslagen vet veroorzaakt brand! |  |
| Kortsluiting Electrocutie | Het toestel van het elektriciteitsnet halen bij onderhoud. De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |