| Veiligheidsinstructiekaart 4.5 Slaan van aardingsstaven, plaatsen van aardingslus. |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Controleer al je nodige (slag)gereedschap. Waarschuw omstaanders. Tijdens de werkzaamheden Gebruik het juiste en veilige gereedschap. Sluit de lus en/of de aardingsstaaf aan volgens de regels van goed vakmanschap. Controleer de goede werking van de aangesloten componenten. |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |